Број: 10/35-9

Дана: 19.02.2018.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА

ПОТРОШНОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 1/2018ОП

ПИТАЊЕ:

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatno pojašnjenje

u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku u otvorenom postupku JN br. 1/2018OP, za partiju 3 – Vacutainer-epruvete, igle i prateća oprema:

1. U okviru stavke 7 nabavljaju se „Automatske lancete debljine uboda 2,2mm, 21G a 100kom“. Dodatno, za partiju 3 navedena je napomena da sve ponuđene stavke moraju biti od istog proizvođača.

Molimo da omogućite da se ponude automatske lancete navedenih karakteristika koje nisu od istog proizvođača od kog su ostali ponuđeni proizvodi za partiju 3, tj. da budu od drugog proizvođača. Ovim se ujedno obezbeđuje veća konkurencija među ponuđačima i postupa u skladu sa čl. 10 ZJN.

Obrazloženje:

Automatske lancete koriste se samostalno, nezavisno od drugih proizvoda koji se nabavljaju u partiji 3 a namenjene su za punkciju prsta iz koga će se uzorkovati kapilarna krv.

Obzirom da se automatske lancete koriste samostalno i ne čine sistem - celinu ni sa jednim drugim proizvodom, zahtev da i lancete budu od istog proizvođača kao ostali proizvodi partije 3 je diskriminatorski i njima se ograničava konkurencija među ponuđačima a što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama.

ОДГОВОР:

Поводом конкретног питања заинтересованог Понуђача, Наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________